SHP-160智能液晶生化培养箱的适用范围及产品特点 1.适用范围： SHP-160智能液晶生化培养箱是具有冷、热控制的高精度恒温设备，是细菌、霉菌、微生物培养及育种、试验的恒温培养装置，特别适用于生物工程、医学研究、环境保护、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想设备． 2.SHP-160智能液晶生化培养箱产品特点： ◎ 微电脑智能控制，具有监测、控温和保护等功能。 ◎ 制冷系统采用先进制冷技术、制冷效果好，箱体内胆四角为半圆弧形． ◎ 设定和实测两个温度同时显示功能，可直接观察箱内、外的两个温度。 ◎ 低温补偿功能，可提高低温工作时的控温精度。 ◎ 箱内照明灯，可观察箱内培养物（霉菌培养箱配紫外灯）． ◎ 不锈钢内胆，永不腐蚀． SHP-160智能液晶生化培养箱技术参数： 型号 SHP-100 SHP-160 SHP-250 SHP/-300 容积 100L 160L 250L 300L 制冷系统 任选 环境温度 5 -35℃ 温度范围 0 -60℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度均匀性 1℃ 温度波动度 ± 0.5℃ 电源 220V 50Hz 功率 300W 500w 800w 1000w 载物托架（块) 3 3 3 4 定时范围 1-9999min 备注 特殊规格和特殊要求可以订制